	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	감염관리실 플라즈마 소독기 수리 완료 보고(개포)

1. 관련근거

가. 재난관리과-7030(2015.9.14.)『119구급대 감염관리실 설치 계획 알림』

나. 재난관리과-2102(2016.4.19.)『119구급대 감염관리실 설치완료보고』

다. 개포119안전센터-6220(2016.11.22.) 『감염관리실 플라즈마 소독기 고장발생 보고』

2. 개포119안전센터에서 관리중인 감염관리실 플라즈마 소독기가 원인미상의 고장으로 화재, 폭발사고 위험이 있어 고장 수리 후 수리 완료 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

물품명	수리 일자	수리 내역	사용여부
플라즈마 소독기	2016.12.06.	플라즈마 소독기 교환	사용가능

붙임 : 1. 플라즈마 소독기 수리완료 보고(개포) 1부.  끝.

	개포119안전센터장
담당자	구태윤		진압3팀장	서상덕		119안전센터장	12/06 신자행
협조자
시행	개포119안전센터-6533	(		)	접수		(		)
우	06312	서울특별시 강남구 논현로10길 19	/
전화	02-577-2540	/전송	02-529-1119	/	xodbsrn@seoul.go.kr	/	부분공개(5)