	중부소방서
수신자	*********************** 앞(04558 중구 퇴계로235 )
(경유)
제 목	소방안전관리자 선임 등급 조정에 대한 회신

1. 평소 소방행정 발전에 협조해 주신 귀 대상에 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

2. 귀 대상은 복합건축물로서 화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 괂한 법률 시행령 제22조1항제1호가목에서 정한 30층이상의 특급 소방안전관리대상물에 해당되므로 특급 소방안전관리자 자격을 보유한 사람을 소방안전관리자로 선임하여야 됨을 알려드립니다.

[질의] 30층 이상 복합건축물 특급 소방안전관리자 대상물에서 아파트 부분만 공동주택

부분이라고 2급 소방안전관리자를 선임해야 되는지?

[답변]문의하신 공동주택과 상가부분의 관리주체가 다르고 소방시설을 따로 유지관리하고 있더라도 특별피난계단 및 비상용승강기 등을 공동으로 사용하고 있다면 별개의 소방대상물로 보기 어렵습니다.

화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 괂한 법률 시행령 별표2 비고1호 “내화구조로 된 하나의 특정소방대상물이 개구부(건축물에서 채광ㆍ환기ㆍ통풍ㆍ출입 등을 위하여 만든 창이나 출입구를 말한다)가 없는 내화구조의 바닥과 벽으로 구획되어 있는 경우에는 그 구획된 부분을 각각 별개의 특정소방대상물로 본다”를 참고하시기 바랍니다

3. 끝으로, 안전한 환경을 조성하고자하는 귀 대상에 무궁한 발전을 기원합니다.   끝.

	중부소방서장
담당자	박태열		검사지도팀장	서인식		예방과장	12/06 정진항
협조자
시행	예방과-21844	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	22353119	/전송	22521516	/		/	부분공개(6)