	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소화용수시설 보수의뢰

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 중랑소방서 관내 고장 소방용수가 발생되어 통보하오니, 소방시설물이 적기에 활용될 수 있도록 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설(1개소)

연번	용수번호	위 치	고장내용	비고
1	1148호 (지상식)	용마산로 125길 62-43 (신내동 499-11)	출수불가(원인불명)	사용불가

붙임  1. 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.

2. 고장 소방용수시설 보수 의뢰 현황 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	고효배		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	12/06 신종복
협조자
시행	재난관리과-8144	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	대시민공개