문서번호	정수과-220
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김홍주		홍원해	03/18 현인식
협조

수질시험일지

2014. 3. 14

수질시험일지

2014년 3월 14일(금), 날씨 : 맑음, 기온 : 16.5℃, 습도 : 32%, 기압 : 1020mmHg

1. 일일 검사항목

2. 쟈-시험(급속교반 150rpm 30초, 완속교반 60, 45, 30rpm 각4분, 침전 15분)

3. 주간 검사항목

구 분	원 수	1정수	2 정 수
일반세균(CFU/mL)		불검출	불검출
총대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
대장균/분원성대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
총경도(mg/L)	70	71	72
총산도(mg/L)	2.5	5.0	5.0
질산성질소(mg/L)	2.1	2.3	2.3
염소이온(mg/L)	11.6	14.8	15.0
전기전도도(mg/L)	183.1	198.8	199.5
황산이온(mg/L)	13	11	10
증발잔류물(mg/L)	128.3	126.2	126.7
총대장균(24시간)(수/100mL)	33
총대장균(48시간)(수/100mL)	170
COD(mg/L)	2.3
알루미늄(mg/L)	0.06	0.02	0.02
2-MIB(ng/L)	0.0	0.0	0.0
지오즈민(ng/L)	5.0	0.0	0.0