문서번호	급수운영과-30888
결재일자	2016.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김찬오		배성호	12/06 代배성호
협조

『2016년 성동ㆍ광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시(14차) 및 지시내용 변경보고

2016. 12.

급수운영과

『2016년 성동ㆍ광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시(14차) 및 지시내용 변경보고

우리사업소에서 유지관리하고 있는 성동ㆍ광진구 관내 노후 상수도시설물에 대해 아래와 같이 작업지시(14차)하여 시설물 관리에 만전을 기하고 기 지시한 작업내용 일부 변경에 대한 보고임.

□ 지시번호 : 2016-14

□ 공 사 명 : 2016년 성동ㆍ광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(연간단가계약)

□ 계 약 자 : 거대이엔지(주) 김창진

□ 지 시 일 : 2016.12.06

□ 작업기간 : 2016.12.06. ~12.31

□ 작업지시 및 변경내용

❍ 작업내용

- 노후밸브교체 : 5개소

- 변실보수 : 1개소

❍ 작업내용 변경사항(급수운영과-26179(2016.10.19.호와 관련)

- 배수지내 유입관, 유출관, 월류관 파우더코팅 도색 ⇒ 미시행

- 배수지내 신축이음장치 실링재 보수 ⇒ 2지 일부만 시행

※ 사유 : 퇴수후 건조 및 도색작업 상당기간 소요로 배수지 물채움등 운영에 어려움

- 관랑내 환풍시설 ⇒ 미설치(시설관리과에서 설치토록 공문시행)

□ 행정사항

❍ 지시된 작업사항은 기한 내 완료하고 완료보고서(작업 전,중,후 사진 및 GIS 속성자료 첨부) 제출

❍ 작업지시 내역을 ㈜이준엔지니어링 건설사업관리기술자에 통보

따로붙임 : 작업지시 내역(2016-14) 1부. 끝.