문서번호	원무과-17200
결재일자	2016.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
김상훈	김지광	代김지광		12/06 남민
협 조

발달센터 구조안전진단 실시 계획

2016. 12.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

발달센터 구조안전진단 실시 계획

발달센터 옥상에 어린이환자의 체험학습을 위한 생태체험학습장을 조성하기 위하여 시설물에 대한 구조안전진단을 실시하고자 함

□ 추진배경

○ 발달센터 어린이환자를 위한 옥상 정비 필요

- 야외활동(물놀이 등) 공간으로 설치된 바닥데크 파손으로 안전사고 위험

- 바닥데크 철거 후, 인공토양를 포설하여 생태체험학습장 조성

- 다양한 자연체험의 기회를 제공하여 어린이환자들의 발달촉진과 사회성 향상

→ 인공토양포설 가능 여부를 판단하기 위해 구조안전진단이 필요함

발달센터 옥상 현황	발달센터 옥상녹화 구간

□ 구조안전진단 실시 계획

○ 용 역 명 : 발달센터 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역

○ 과업내용

- 발달센터 구조물 비파괴 현장조사

- 발달센터 구조물 모델링 및 시뮬레이션

- 구조안전진단에 따른 옥상녹화 가능 유형제안

○ 과업기간 : 계약일로부터 15일 이내

□ 업체선정 및 소요예산

○ 계약방법 : 수의계약

- 근  거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항 제5호

○ 계약업체

- 업체명 : ㈜한림구조엔지니어링********

- 주  소 : ************************

- 연락처 : ************

○ 소요예산 : 금8,580천원(금팔백오십팔만원)

- 산출근거 : 붙임. 산출기초조사서 참조

○ 예산과목 : 은평병원운영, 은평병원청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 1.산출기초조사서 1부.

2.견적서 각1부.