함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	가스시설소모품대장(2016.11월)

가스(오존, 이산화탄소)투입설비 물품구매 및 소모품 사용 내역을 아래와 같이 보고 합니다.

가스(오존, 이산화탄소)시설
연번	일 자	품명	사용내역	출고	재고	비고
23	11/8	필터	1정수 용존농도계(A1,2,3. B1. C호)교체	5	49
45	11/10	에어필터	1정수 질소공급장치(15A×5Micron) 교체	2	3
46	〃	〃	〃 (15A×1Micron) 교체	2	3
47	〃	〃	〃 (0.01Micron) 교체	2	3
84	〃	〃	〃 25A×5Micron) 교체	2	3
85	〃	〃	〃 (25A×1Micron) 교체	2	3
88	11/11	카플링고무(小)	1정수 냉각수 펌프(C) 교체	1	13
21	11/23	UV램프	2정수 배오존 농도계 교체	1	1
6	〃	에어필터(0.01Micro)	2정수 질소공급장치B계열 교체	2	11
7	〃	〃(1Micron)	〃	2	10
8	〃	〃(5Micron)	〃	2	9
87	11/28	카플링고무(大)	1정수 모티브 펌프(B호) 교체	1	10

따로붙임 :  소모품대장. 끝.

주무관	이경철		정수과장	12/06 代김경진
협조자
시행	정수과-13867	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5646	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개