보   고   서

(저수조 청소 대상 제외)

주무관		시설관리팀장	시설관리과장			결재
전소영		고신석	12/06 천성훈
협 조
	주무관				김영찬

한독의원 건물의 저수조 청소 면제요청이 있어 현장을 확인한바 아래와 같이 보고합니다.

2016. 12. 06.

지방시설서기 전소영

건축물 현황

연번	건물명	용도	연면적	위 치	직결 전환일자
1	한독의원	병원	2627.18* *지하1층/지상6**	동작구 시흥대로 670 (신대방동 586-13)	2016.11.01.

2. 보고내용

상기 건축물은 1977년 준공되어 건물 및 배관이 노후하여, 추후 내부배관 공사할 예정으로, 현재 1층(직결급수)만 사용하고 2~6층은 폐쇄한 상태이며 저수조를 사용하지 않고 있음을 확인함.

3. 처리의견

상기와 같은 사항으로 “수도법시행령 제50조” ‘저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다’에 의거 상기 건축물을 저수조 청소대상에서 제외하고자 합니다.

붙임 1. 저수조 청소 면제 요청 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.