문서번호	정수과-13846
결재일자	2016.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
김선례	12/06 代김경진

방류수 수질월보(11월)

구 분 측정일	시 험 항 목
	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	케익함수율(%)	비고
2016.11.03	7.2	7.5	4.1	68.4	벨트프레스 73.4% 필터프레스 63.4%
2016.11.11	7.1	9.5	5.0	66.2	벨트프레스 72.2% 필터프레스 60.1%
2016.11.17	7.0	8.0	4.3	66.0	벨트프레스 67.6% 필터프레스 64.4%
2016.11.28	7.1	10.7	4.3	65.4	벨트프레스 72.7% 필터프레스 58.2%
평 균	7.10	8.93	4.43	66.5	벨트프레스 71.5% 필터프레스 61.5%

이곳에 본문을 입력하세요