함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	암사정수센터 내 연료전지 사업(안) 2차협의에 대한 관련부서 의견조회

1. 녹색에너지과-21963('16.12.1)호 및 생산관리과-14658호와 관련입니다.

2. 기후환경본부로부터 암사정수센터내 유휴부지에 민자사업(SK건설)을 통한 연료전지 개발 추진(안)에 대하여 ’16.10.13 우리본부 의견을 통보하였으나.

3. 금번 우리본부 회신내용 검토 후 재협의 요청이 있어 관련 부서 의견을 조회하오니 첨부 협의 내용을 검토하여 부서 의견을 16.12.12(월)까지 기일지켜 회신하여 주시기 바랍니다. (회신 문서는 비공개로 설정하여 송부요망)

○ 사업제안 개요

- 사업주관: SK건설 주식회사(코원ES, 나래에너지, 한수원(예정) 등 참여)

- 예정부지: 강동구 암사동 3번지 일부 및 암사동 320-1 일부 약 4,500㎡

- 설비용량: 약 20MW(민자 약 1,185억원)

- 건설기간: 착공 후 약 14개월(개발 및 준비기간 약 12개월 미포함)

- 검토대상 지역 : 암사정수센터와 암사대교 진입로 사이의 펜스안쪽 유휴부지

※ 세부사항 별첨

○ 주요검토 내용

- 광암취수원이중화 사업의 도수관로 부설 예정구간에 도수관로1500mm와 부지를

공동으로 사용하자는 2개 검토안에 대한 가능여부 등 면밀한 검토필요

※누수 및 비상사고시 복구가능 여부, 사고시 인접 연료전지 전기시설과 상관관계 등

- 1500mm 상수도관로의 상시 유지관리

- “암사정수센터 수전압 변경사업”과 연관성 검토

- 사업부지 20년 장기 유상임대 및 임대료, 조건 등에 관한 사항

- 국가보안시설 유지관리 등에 관한 협의사항 검토

○ 관계자 회의 : 16.12. 15(예정) 부서의견 수합후 시행

붙임 :  1. 암사정수센터 연료전지 설치(안)2차 검토내용

2. 부서별 검토의견 양식. 1부.

3. 시설배치도(안) 각1부. 끝

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,기전설비과장,기술진단과장,계획설계과장,배수과장,누수방지과장,시설과장,암사아리수정수센터소장,재무회계과장
주무관	이규현		생산관리과장	한희선		생산부장	12/06 구자훈
협조자
시행	생산관리과-17026	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	대시민공개