문서번호	정수운영과-15466
결재일자	2016.12.6.
공개여부	대시민공개

★주무관	정수운영과장				결재
강석규	12/06 정선교
협 조

여과사 선별 및 투입 용역작업일지(12월3일 토요일)

작업일시

2016.12.3.(토) 08:00~17:00

선별용역

업체

해밀종합건설

근로자

5명【허명렬(잠),함축동(잠),정문현,김영중,정호동】

작업내용

여과지 1-4지 선별       : 6일차

인수인계

·여과지1-1지 선별완료  : 9일(선별5일,투입 4일)

·보관중인 여과사리 선별 : 2일

작업내용

【교육내용】

○  여과사  선별 작업시 안전사고 예방교육

○  여과사  선별 작업시 전기사고 예방교육

【작업내용】

○ 여과지  1-4지 준설 및 선별 2면 선별완(3일),

1면 선별완료(3일)

○ 여과사 투입 샌드펌프 설치

여과지 1-4지 준설완료	여과사 준설용 샌드펌프	여과사 선별
여과사 투입용 샌드펌프 및 고압호스설치