문서번호	시설보수과-9155
결재일자	2016.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
조장호		代나철흠	12/06 송만규
협조

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

겨울철 대비 도로 시설물 안전점검 결과보고

2016. 12.

동부도로사업소

(시설보수과)

겨울철 대비 도로 시설물 안전점검 결과보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 도로 시설물에 대하여 겨울철

대비 안전점검을  실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

시설보수과–8621(’16.11.16) : 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 계획

Ⅱ		점검현황

점검기간 : 2016. 11. 16 ~ 2016. 11. 30

점검시설

구분	계	일반 교량	지하 차도	고가 차도	터널	복개 도로	비고
수량	42	24	13	1	3	1

점검방법 :시설물 담당자 및 시설안전자문위원 합동점검

구분	1조	2조	3조	4조	5조
시설물 담당	나철흠	김종범	정병윤	조장호	한상신
자문위원	유병률 이채규	정시욱	하상우	이성혁	안승수

점검결과

○ 지적사항

계	시설물손상	포장 불량	배수 불량	부속시설 파손	청소등
34건	9	7	13	2	3

○ 조치내용

구분	계	조치완료	조치중	미조치
수량(건)	34	23	6	5

○ 미 조치 세부내용

•조류방지망 설치(광평교), 방호울타리 기초 표면박리(영동5교),타일탈락

(일원터널), 난간 캡 탈락(상일2교), 배수로 파손(청계산 지하차도)는

2017년 연간단가 정비예정

따로붙임 :  1. 집계표 1부.

2. 안전점검 보고서 1부.끝.