문서번호	도로보수과-1253
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
공무직		도로보수과장
정원근		03/18 국중진
협 조	주무관		홍수종
	주무관		하승환

도로굴착신청 현장조사서-하수1

2014. 03

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 서대문구 충정로3가139 9-14
	성 명	도시기반시설본부(김상용)
굴착 위치		중랑구 면목동 - 727-421일대
굴착 목적		공릉2 빗물펌프장 및 면목4동 배수관로 설치공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.2	30.0	36.0	원인자
	아스팔트	1.2	30.0	36.0	규격(1000mm)
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도 시도 구도
조사자 의견	시도상 하수암거로 흄관연결공사 2. 허가사항 준수 할 것 및 교통안전시설 철저히 할 것 3. 굴착선형유지 및 다짐철저히 할 것(되메우기 및 골재포설) 4. A-1단면에 의거하여 복구 및 차로단위포장복구실시 5. 아스팔트 컷팅 20cm이상 실시 할 것

2014. 03. 18

보 고 자  시설관리원 정 원 근