문서번호	시설보수과-4758
결재일자	2016.12.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
임승민		12/07 박춘배
협 조
	주무관			이경수

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

[하반기 정기점검 병행]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

성동도로사업소

(시설보수과)

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

(하반기 정기점검 병행)

중랑교 등 12개 도로시설물에 대하여 겨울철 안전사고 예방대책의 일환으로 시행한 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과 보고임

Ⅰ

관 련 근 거

2016년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 계획

(도로시설과-4479, 2016. 11. 18.)

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간 : 2016. 11. 18. ~ 12. 05.

점검방법 : 시설물별 담당자 2인 1조로 시설안전자문위원과 합동점검 실시

점검대상(총 12개소)                                   (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	12	6	1	4		1
1종	1					1
2종	3	1		2
법정외	8	5	1	2

대상시설

- 1종(1개)  : 청계천 복개도로(우안)

- 2종(3개)  : 중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도

- 법외(8개) : 동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 청량제2고가

동일로지하차도, 군자교동측지하차도

지적사항 : 25건(조치완료 25건)

시설물별 지적 및 정비사항 : 별도 첨부

※ 이전 점검 시 중복 지적사항 제외

Ⅲ

지적사항 결과

하반기 정기점검과 병행하여 시행

도로시설물의 경미한 손상(거더 균열 등)은 발견되었으나 구조적인 이상은          발견되지 않음

점검결과 지적사항 25건(조치완료)에 대하여 사후관리 철저 및 지속적인          도로시설물 순찰 강화

1. 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과(집계) 1부.

2. 안전점검 보고서 각 1부.  끝.