문서번호	전산정보과-13245
결재일자	2016.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장
성현달		12/07 홍동섭
협조
	주무관		박종회

상수도 자가통신망(u-Arisu Net)

광선로 점검 및 접속장치 정비 계획

2016. 12

요금관리부

[전산정보과]

상수도 자가통신망(u-Arisu Net)

광선로 점검 및 접속장치 정비 계획

자가통신망에 연결된 사업소 및 정수센터의 광선로를 점검하고 접속장치를 정비하여 안정적인 통신망 운영에 만전을 기하고자 함.

1				자가통신망 운영 현황

□ 연계기관 : 본부 외 14개 기관(강북 및 광암정수센터는 임대회선 사용)

□ 시설규모 : 광케이블 99km, 통신장비 15식(※구축년도 : ‘09.12월)

□ 유통서비스 : 행정업무망, CCTV망, 무선망

2				선로 점검 및 정비 개요

□ 기   간 : ‘16. 12. 7. ~ 13.

□ 점검대상 : 사업소, 정수센터 등 14개 기관 광선로 및 광접속장치

□ 점검방법 : 광감시시스템으로 파형을 측정하여 손실 발생 여부 점검

□ 정비내용

❍ 광파형 손실 구간 현장 확인하여 광패치코드 등 광선로 접속장치 교체

❍ OFD 함체 내 케이블 정비, 광케이블 커넥터 등의 오염 및 이물질 제거

※ 광감시시스템을 통한 1차 점검 후 정비가 필요한 기관 방문처리

3				기대 효과

□ 자가통신망 구축 후 장기간 사용으로 장애 발생소지가 있는 선로 접속 장치를 사전에 점검하고 교체하여 안정적인 통신망 운영