투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	범용정맥주입펌프 예방점검 결과 보고

어린이병원간호부-849(2014. 1. 28), 어린이병원원무과-3649(2014. 3. 13)호와 관련 병원 인증을 대비하기 위하여 의료기기 예방점검을 실시하였기 그 결과를 보고합니다.

○ 일시 : 2014. 3. 11(화) ~ 3. 13(목)

○ 장소 : 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43병동

○ 의료기기명 : 범용정맥주입펌프(규격 : JP/ot-701)

○ 점검자 : 이범석(한국메디칼사푸라이 직원)

○ 점검내역 : AC전원, CABLE, LED표시등, 모니터 동작 등

붙임 : 의료기기 정기(예방)점검 결과 보고서 49부.  끝.

담당주사	고명애		간호1과장	박흥심		간호부장	03/18 허원
협조자	간호2과장	현순희
시행	어린이병원간호부-2562	(		)	접수		(		)
우	137-180	서울 서초구 헌릉로 260(내곡동 6-7)	/
전화	02)570-8310	/전송	02)570-8304	/	ko1273@seoul.go.kr	/	대시민공개