대시민공개

자원관리과-16093

소방시설 자체점검 기록부

①점검일자	② 점검시설	③ 점검내용	④ 점검결과	⑤ 결과조치	⑥ 비 고
2016.1.27	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2016.2.22	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2016.3.28	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2016.4.29	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2016.5.26	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2016.6.30	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2016.7.27	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2016.8.31	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2016.9.30	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2016.10.31	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2016.11.30	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․

2016.   11.   30.

소속  자원관리과   직책  교육감찰담당    성명 장용표

장용표

소속  자원관리과   직책  행 정 팀 장    성명 홍현기

代조철수

소속  자원관리과   직책  자원관리과장   성명 김의한

12/07

김의한

서울종합방재센터