문서번호	정수시설과-9282
결재일자	2016.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
지동성		전결 12/07 이흥수
협 조

자동감시제어시스템 LCD모니터 고장보고 및 조치계획

2016. 12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

자동감시제어시스템 LCD모니터 고장보고 및 조치계획

자동감시제어시스템(POS3) LCD모니터 장시간 사용으로 고장이  발생하여 아래와 같이 보고하고 조치하고자 함.

1		설비현황

설 비 명	제조사	설치년도	설치위치	비고
자동감시제어시스템 (POS 1)	㈜ LS 산전	2009년	중앙제어실
(POS 2)	“	2009년	“
(POS 3)	“	2009년	“	모니터 소손
(POS 4)	“	2009년	소장님실
(POS 5)	“	2012년	탈수기동

2		점검개요

○ 고장일자 : 2016. 12. 6(화)

○ 점 검 자 : 지동성

○ 점검결과 : 자동감시제어시스템(POS 3) LCD모니터 고장

3		조치계획

○ 자동감시제어시스템(POS 3) LCD모니터를 신속히 구매하고, 구매비용은 법인카드결제로 정산코자 함.

- 기존 감시제어시스템 모니터도 장시간 사용으로 노후되었으므로 1대를 예비품으로 확보하고자 함.

- 소요예산 : 400천원

- 예산과목 : 정수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비,기타교체비 (자동제어설비 유지관리)  끝.