문서번호	시설개선과-13414
결재일자	2016.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
이상욱		12/07 최용덕
협 조
	주무관		홍정표
	주무관		오상호
	주무관		전지연

- 겨울철 대비 건축·토목분야 -

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

서울시체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 겨울철 대비 건축 ․ 토목분야 -

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장,

효창운동장, 구의야구공원

2. 점검기간 : 2016.  11. 25 ~ 12. 02 (겨울철 대비 안전점검)

3. 점검 및 조치현황

구 분	점검결과	조치사항	비 고
건축물 주위 지반 침하 여부	- 특이사항 없음	- 수시순찰 및 유지관리 시행
건물 보조부재 등 안전성 여부	- 특이사항 없음	- 수시순찰 및 유지관리 시행
보도․석축 등의 이상여부	- 아스팔트 포장공사구간중 제1수영장 동측 코아채취 조치 미실시	- 매입 조치완료
시설물 파손 등 안전에 지장여부	- 주경기장 1-9출입문 노후 전도위험 야구장 국기게양대 노후(하부녹발생 등)	- 출입문 보수 및 도장시행 완료(연간단가) 게양대 철거후 도장 재설치
건물 내외․부 누수 및 방수 등 관련	- 잠실주경기장 지하 E랜드 사무실 천정 익스팬션조인트 부위 누수	- 석면공사에 수반하여 공사 시행예정(`16.12.10일한 조치예정)
기타분야 등	- 특이사항 없음	- 수시순찰 및 유지관리 시행

2016.  12.   .

점 검 자 :  시설주사     이 상 욱

시설주사보   홍 정 표

시설주사보   오 상 호

시설주사보   전 지 연