문서번호	정수과-6320
결재일자	2016.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		12/07 서한호
협조
	주무관		박근희

정수약품 (염소·산소·이산화탄소)수불대장

2016. 12.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
12월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									14,209
1		0	0	46	37	64	75	222	13,987
2		0	0	50	39	59	69	217	13,770
3		0	240	55	3	63	75	436	13,334
4		0	278	57	0	64	75	474	12,860
5		0	288	47	0	65	73	473	12,387
6		0	242	34	0	60	68	404	11,983
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계		0	1,048	289	79	375	435	2,226	15년 이월
소 계	186,300	26,982	38,949	27,990	31,229	29,799	36,565	194,304	22,213
합 계	186,300	26,982	39,997	28,279	31,308	30,174	37,000	196,530

(단위 : kg)

* 11/28 구의 전염소 투입중지, 강북취수장 전염소 투입 함.

2016년 정수약품 (O2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
12월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		10,707				10,894
1		10,200	507			10,134	760
2		10,171	29			8,843	1,291
3		9,452	719			8,133	710
4		8,230	1,222			7,912	221
5		7,322	908			7,453	459
6		6,657	665			6,742	711
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0		4,050	15년 이월			4,152	15년 이월
소 계	222,000		222,534	11,241	228,000		223,672	6,566
총 계	222,000		226,584		228,000		227,824

2016년 정수약품 (CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)				이산화탄소 현황 (2정수장)
12월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		14,428				6,488
1		14,428	0			6,488	0
2		14,086	342	탱크압력 상승으로 일시적 수동투입		6,268	220	탱크압력 상승으로 일시적 수동투입
3		14,086	0			6,268	0
4		14,086	0			6,268	0
5		14,086	0			6,268	0
6		14,086	0			6,268	0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계			342	15년 이월			220	15년 이월
소 계	123,500		123,724	14,652	137,500		143,389	12,377
총 계	123,500		124,066		137,500		143,609

끝.