“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	세종대로 역사문화특화공간 조성공사에 따른 지하보도 철거 등 협의 회신

도시기반시설본부 건축부-16277(2016.11.24.)호와 관련 「세종대로 역사문화특화공간 조성공사」에 따른 지하보도 철거(건축구조물 지하층 설치 및 통로연결)에 대한 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

○ 검토의견

가. 지하보도 Underpinning 공사 시 안전을 확인할 수 있는 구조안정검토서 제출 및 공사중․후 계측 실시.

나. 지하보도 철거로 인해 불필요한 기존 지하보도 공간에 대한 최종처리 여부 검토 및 세부상세계획서(실시설계도서 포함) 제출.

※ 벽체 설치 및 철거 검토(참고파일 첨부), 되메우기 시 충진 및 다짐 철저.

다. 「지하공공보도시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제8조에 의거 지하보도 신설 출입구에 대한 너비 확보 요망.

라. 건축구조물 지하층과 지하차도 연결(Joint)부분의 상·하부 방수처리 및 물돌리기(동판) 설치여부 등 검토 요망.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김율희		터널복개팀장	김두석		도로시설과장	12/07 송상영
협조자
시행	도로시설과-14597	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화		/전송		/		/	대시민공개