서울속으로 한발더, 시민곁으로 한뼘더
	서울특별시의회
수신	서울시 서초구 강남대로 55길 9-7 아르제강남 15층 석장건설(주) 대표 고응석
(경유)
제목	하자 보수 요청(시의회 장애인 편의시설 개선공사)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 완공한『서울시의회 장애인 편의시설 개선공사』와 관련하여

아래와 같이 하자가 발생하여 보수를 요청하오니 처리하여 주시기 바라며, 보수 완료 후 완료확인서를 제출하여주시기 바랍니다.

- 아          래 -

가. 공 사 명 :『시의회 장애인 편의시설 개선공사』

나. 보수기간 : 2016.12.06. ∼ 12.17.

다. 하자조치 내용

· 화장실내 벽체 및 바닥타일 평활도 및 줄눈작업 불량, 파손

· 복도 벽체 도장 및 고정철물 제거부위 마감 불량

· 천장 및 코너, 조명박스부위 코킹작업 불량

· P·S 점검구 손잡이 및 계단난간 손잡이 마감 불량

· 타공구로 인한 화장실 칸막이 마감 불량

· 장애인 점자안내도 부착라인 불량

· P·S 점검구 커버 교체

· 준공청소 불량.  끝.

	서울특별시의회사무처장
★주무관	안성일		시설관리팀장	이문주		의정담당관	12/08 정광현
협조자
시행	의정담당관-13688	(		)	접수		(		)
우	04519	서울특별시 중구 세종대로 125 (태평로1가)	/	http://smc.seoul.kr
전화	02-3702-1439	/전송	02-3702-1244	/	asi007@seoul.go.kr	/	대시민공개