생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 이설 및 영구폐전 공사완료 알림(51호 등)

1. 관련문서

가. 재난관리과-8136(2016.12.2.)호「소방용수시설 이설 및 영구폐전 완료에 따른 검수계획(51호 등)」

나. 고덕119안전센터-5380(2016.12.5.)호 『소방용수시설 검수 완료 보고 (533호 외4개소)』

2. 위와 관련, 우리 서 소방용수시설 5개소에 대한 이설 및 영구폐전 공사가 완료됨을 알려드리오니, 현장 활동 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 해당 소방용수시설

연번	용수번호	형식	관할	이전 위치	공사 내용	사 유
1	533호	지상식	고덕	강동구 양재대로 156길 133 고덕119안전센터 앞	현 위치 보도상 이설	도로확장공사
2	501호	지상식	고덕	강동구 아리수로50길 60 고덕래미안힐스테이트 301동 ~ 302동 사이	인근 57m 이격하여 이설	도로확장공사
3	4403호	지상식	고덕	강동구 아리수로50길 60 고덕래미안힐스테이트 상가 좌측	현 위치 보도상 이설	도로확장공사
4	4450호	지하식	고덕	강동구 아리수로50길 60 고덕파출소 앞	현 위치 보도상 이설	도로확장공사
5	51호	급수탑	고덕	강동구 아리수로50길 60 고덕파출소 앞	영구폐전	미관 저해 보행 지장

붙임  1. 소방용수시설 설치 위치도 1부.

2. 소방용수시설 검수결과 5부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,암사119안전센터장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,길동119안전센터장
★담당자	김기혁		대응총괄팀장	代임희숙		재난관리과장	전결 12/08 나효숙
협조자
시행	재난관리과-8288	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개