믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!
	강동수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
(경유)
제 목	2017년도 노후측정기 교체 추가지점 제출(길동배수지)

1. 강동수도 행정지원과-20671(2016.11.17.)호 「길동배수지 수질자동측정기 교체보고」와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 길동배수지에 설치되어 있는 수질자동측정기의 메인보드 고장으로 정상적인 수질감시를 할 수 없어 본부 유지보수업체의 예비 측정기로 운영하고 있으므로,

3. 2017년도 노후측정기 교체시 현지점에 대해 추가 교체해 주시길 요청합니다.

가. 지    점 : 길동배수지(유출수)

나. 교체사유 : KM2000 메인보드 고장 → 단종장비

구 분	교체 전	교체 후	비 고
기종	KM2000	MWB4	예비장비
설치년도	2006.08	2016.11	내구연한10년
항목수	5항목	5항목

다. 2017년 노후측정기 교체지점 : 천호동, 길동배수지(추가)

붙임 : 보고서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	강혜성		수질팀장	이우재		행정지원과장	12/08 장성만
협조자
시행	행정지원과-22064	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-5050	/전송	02-3146-5078	/	hyeseong@seoul.go.kr	/	대시민공개