비상구 불시 단속 조사서 (백악관나이트클럽)

대상명	백악관 나이트클럽		위 치	*********155
대표자	이정국	전화번호	*************		업종	유흥업
규 모	철근콘크리트*******************

관리실태 및 운영사항 단속
점검 사항	점검 결과	조치(예정) 및 현지시정 사항
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 폐쇄.훼손등 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	미 발견
유도등 점등 및 피난방향 적정성	특이사항 없음
방화셔터 작동여부	특이사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)		관계자 비상구 상시 개방토록 교육함
참 고

확인일 : 2016.11.29.          소방경 이문형

결재	대응총괄팀장		예방과장
	이문형		12/08 김두일
협조