	강서소방서
수신자	강서소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	보수완료 소화전 현장검수 결과 보고

1. 재난관리과-8817(2016.11.30.)호『보수완료 소화전 현장검수 실시 알림』와 관련입니다.

2. 위와관련 우리화곡119안전센터 보수완료 소화전 현장검수 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 조사기간 : 2016.12.04.~2016.12.06.(3일간)

나. 수량 : 9개(양호6개, 불량3개)

붙임  소방용수시설 현지확인 결과서 1부.  끝.

	화곡119안전센터장
담당자	김성수		3팀장	곽경석		119안전센터장	12/08 이계욱
협조자
시행	화곡119안전센터-5955	(		)	접수		(		)
우	07721	서울특별시 강서구 까치산로 49	/
전화	02-2602-0119	/전송	02-2602-0119	/	kssu1210@seoul.go.kr	/	대시민공개