출 장 결 과 보 고 서

결재	급수운영과장	서부수도사업소장
	박길영	12/08 강홍기

	명에 의하여 2016. 12, 08. 관내 배수지에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 08
보 고 자 : 지방시설사무관 성명 : 박 길영

보 고 내 용
일 시	2016.12.08(목1030 ~ 1430
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장지 - 마포구 창전동 와우산배수지, 서대문구 홍은동 홍은배수지 ○ 출장목적 - 배수지 상수도시설물 현장점검차 ○ 출장결과 - 와우산배수지 : 배수지 항내 수돗물 거품발생 현장조사시 원인규명을 위해 연구원에 거품을 의뢰하여 규명토록 조치 - 홍은배수지 : 1지 보수보강을 위하여 현재 페널 공사를 진행중에 있스며, 공정은 약 80% 완료한 상태임. 작업중 안전관리 및 시공에 만전을 기하도록 지시. 끝.
비 고