	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 설치 완료(독산동 군부대부지)에 따른 검수 결과보고

1.관련근거

가. 재난관리과 – 9021(2016.12.2.)호 「소방용수시설 설치 완료에 따른 검사알림(독산동 군부대부지)」

나. 독산119안전센터 – 6865(2016.12.5.)호  「소방용수시설 설치 완료에 따른 자체검수 계획보고 」

2.위와 관련 우리119안전센터 독산동 군부대부지에 대한 소방용수시설 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가.대상 : 21개소

구 분	계 (개)	지 상 식	비 고
수 량	21	21
확 인 결 과	양호 19 불량 2	양호 19개 불량(부적정) 2개	부적정(제수변심도) 2개

붙임 : 1. 소방용수시설 설치 목록(21개소) 1부.

2. 소화전 위치도 1부.

3. 소방용수시설 검수 결과양식 1부.  끝.

	독산119안전센터장
담당자	이후종		3팀장	신정균		119안전센터장	12/08 代신정균
협조자
시행	독산119안전센터-6950	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386 독산119안전센터	/
전화	02-853-0119,869-1119	/전송	02-853-0119	/		/	대시민공개