출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	12/08 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 08
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 5

보 고 내 용
일 시	2016. 12. 08(목) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2016.12.08.이인형,박찬삼,이송기,윤희권,박희준,박순덕)
내용	1. 수질자동측정기 정기점검 - 대상 : 공릉배수지등 12개소 - 내용 : 측정값 보정 및 소모품교체 2. 수질민원처리 - 대상 : 노원구 공동주택 등 3개소 - 내용 : 단순수질검사 3. 염소분산투입시설 점검 - 대상 : 공릉배수지 유입 - 내용 : 차염발생시설 및 부대시설 점검 4. 계측기미설치 배수지 수질검사 - 대상 : 우이배수지등 4개소 - 내용 : 잔류염소값 측정
비 고