복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김연길	김희정	12/08 이남재

판매취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 12. 08.

보고자 :  소방경 김희정/소방장 김연길

복       명       내       용

확인일시

2016. 12. 08.(목) 13:00~17:00

건   명

판매취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과 보고

내용

1. 민원접수-제7266(2016. 12. 07.)호 『위험물제조소등 완공검사신청서』와 관련입니다.

2. 판매취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

〇 대상명[설치자] :**********

〇 설치장소 : ***********************

나. 내 용

구 분	완공내용
판매취급소	*********************** *********************** ***********************

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙

제38조(판매취급소의기준)[별표14] 「판매취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 완공검사필증을 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고