	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 휘경119안전센터-4881(2016.10.24.)호 「2016년도 11월 중 소방용수조사 및 구급지리조사 계획 보고」와 관련입니다.

2. 위와 관련 휘경119안전센터 관내 고장 소방용수시설이 발생되어

아래와 같이 보고합니다.

○ 고장발생내역

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고장내역	확인일 (확인자)
1	신이문로8길 29	제164호 (사용불능)	○ 소화전 뚜껑 개폐불량	2016.11.12. (장태석)

붙임  소방용수 고장 발생 보고서 1부.  끝.

담당자	박창준		대응총괄팀장	이영완		재난관리과장	12/08 진광미
협조자
시행	재난관리과-9681	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 동대문소방서(장안동)	/
전화	02-2213-5119	/전송	2242-0119	/	subchenko@seoul.go.kr	/	대시민공개