문서번호	총무과-14907
결재일자	2016.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		총무과장
김종민		12/08 황차호
협 조
	주무관		이진섭
	주무관		손명환
	주무관		김동범
	주무관		염윤섭

비상발전기 무부하 시험운전 결과보고

(12월 1차)

2016. 12.

서울시립미술관

(총무과)

비상발전기 무부하 시험운전 결과보고

미술관 정전시 즉각적인 기동 및 운전이 가능하도록 사전 정비․점검을

통한 비상발전기 시험운전 결과를 보고 드림

1

관련근거

○ 전기시설물 안전관리 계획 : 총무과-492(2016. 01. 14.)호

2

운전개요

○ 일    시 : 2016. 12. 07(화) (월 2회 시험운전)

○ 점검대상 : 비상발전기

○ 점 검 자 : 손명환, 김동범, 염윤섭, 김종민

3

발전기 현황

설치 위치	발전기 용량	전 압	연 료	냉각방식	밧데리전압
지하 2층 발전기실	600(㎾)	380/220(V)	경유	수냉식	26(V)

4

결과보고

○ 엔진오일 상태 점검(이상없음)

○ 부동액 상태 점검(이상없음)

○ 에어필터 점검(이상없음)

○ 오일 및 연료 필터 누유 상태 점검(이상없음)

○ 발전기 기동상태 점검(이상없음)

○ 냉각수 펌프 퇴수 작업 및 동작상태 점검(이상없음)

붙임 : 1. 비상발전기 시험운전 일지 1부.

2. 비상발전기 점검 사진 1부.  끝.