“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	강북구청장(디자인건축과장)
(경유)
제목	업무협의 보완 회신(수유동 274-7호)

1. 강북구 디자인건축과-39817(2016.11.25.)호와 관련입니다.

2.″서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례″ 제8조 및 제9조에 의거 사용승인 및 인·허가권자는 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입 등 저영향개발 계획을 수립하여 사전 협의하도록 규정되어 있으나,

3. 강북구 수유동 274-7호 건축허가(신축) 신청건  중  붙임  ″빗물침투시설 투수포장 단면도″가 상이하니 보완 후 재협의하여 주시기 바랍니다.

붙임  1.저영향개발 사전 협의 자료 1부.

2.투수성 포장 단면도 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	김영일		물재이용관리팀장	신승화		물순환정책과장	12/08 안대희
협조자
시행	물순환정책과-22272	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0221333853	/전송	0221330098	/	iyio@seoul.go.kr	/	대시민공개