문서번호	운영과-9495
결재일자	2016.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영과장
조계진	12/08 박종길

2016년 시립북서울미술관

동절기대비 기계설비 정비결과 보고

2016. 12

북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

동절기대비 기계설비 정비결과 보고

동절기 설비동파에 따른 피해등 안전사고를 미연에 방지하고 지속적 점검을통한 기기의 효율을 증대하기 위해 기계설비를 일제히 점검하고 결과를 보고함.

추진근거

◦ 운영과 8648호 –2016.11.11.「동절기 대비 기계설비 정비 계획」.

◦ 설비점검 및 정비를 통한 동파방지 및 기기효율증대 추진.

정비기간

◦ 2016.11.1.~11.30일

주요대상설비

◦ 열원설비 일체 : 냉온수기기, 보일러, 냉동기, 지열히트펌프 및                            관련기기.

◦ 공조설비 일체 : 항온항습형, 일반형, 패키지냉난방기,                                    폐열회수설비 및 기타.

◦ 각종팬 및 펌프류, 배수관.

◦ 저수조, 우수설비, 도시가스설비 및 위생설비.

◦ 청사 내외곽 동파예방 정비.

주요점검 및 정비결과(세부내용은 붙임참조)

◦ 냉온수기기, 보일러, 지열히트펌프 정비하여 원활한 난방공급.          ◦ 공조기 내부필터교체, 패키지 냉난방기 필터 청소등으로                  실내공기질개선.

◦ 하반기 저수조청소 시행으로 깨끗한 음용수 공급.

◦ 특정가스설비는 월단위로 지속적 점검시행.

◦ 배수로 및 조경설비 정비를 통한 취약지구 동파예방.

◦ 위생설비는 일일단위점검으로 쾌적한 환경 조성.

향후 일정

◦ 지속적 점검으로 동파예방 및 안전한설비 유지관리.

□ 붙임 : 동절기 기계설비 정비 내용 1부.  끝.