출 장 결 과 보 고 서

주무관		기전팀장	시설관리과장		결재
이정선		代이무규	12/09 이병운
협 조

	명에 의하여 2016. 12. 8. 기전시설물 순찰 및 점검과 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 공업7 성명 : 이 정 선, 장 재 섭

보 고 내 용
일 시	2016. 12. 8(목) 23:20 ~ 12.9 03:20
건 명	이정선,장재섭 출장결과보고서(2016.12.8)
내용	○ 해운증압장 침수경보 및 배수펌프 연속운전으로 현장확인 배수관과 배수펌프 연결부위 임시 고정으로 정상작동 확인
비 고

→