고압가스 수불부(12.08)

결재	주무관	정수과장
	김유선	12/09 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					4,538						13,953
12.01		0	0	0	4,538		218	0	128	346	13,607
12.02		0	0	0	4,538		240	0	134	374	13,233
12.03		0	0	0	4,538		250	0	128	378	12,855
12.04		0	0	0	4,538		215	0	122	337	12,518
12.05		0	0	0	4,538		211	0	127	338	12,180
12.06		0	0	0	4,538		208	0	129	337	11,843
12.07		0	0	0	4,538		206	0	127	333	11,510
12.08		0	0	0	4,538	5,400	233	0	134	367	16,543
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
합계		0	0	0		5,400	1,781	0	1,029	2,810

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,024			50,494
12.01		418	409	827	36,197		984	49,510
12.02		418	358	776	35,421		1,049	48,461
12.03		418	393	811	34,610		1,046	47,415
12.04		419	448	867	33,743		994	46,421
12.05		419	466	885	32,858		1,013	45,408
12.06		418	387	805	32,053		1,036	44,372
12.07		418	392	810	31,243		1,013	43,359
12.08		418	417	835	30,408		940	42,419
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
합계		3,346	3,270	6,616			8,075