문서번호	생활환경과-18066
결재일자	2016.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	도시청결팀장	생활환경과장
김동호	장만수	12/09 구본상

청운복지회관 건물 태양광 설치 완료보고

2016. 12

서울특별시 기후환경본부

(생활환경과)

청운복지회관 건물 태양광 설치 완료보고

청운복지회관 건물 옥상에 태양광이 설치되었음을 보고함

□ 설치개요

○ 계약건명 : 청운복지회관 건물 태양광 제작구매

○ 계약업체 : ㈜코텍에너지(대표자 이우식)

○ 계약금액 : 금39,900,000원

○ 설치기간 : 2016. 9.20~12. 6

○ 설치내역 : 태양광발전장치 14kW 1조 및 태양광 모니터링 시스템 1식

□ 설치결과

○ 감리용역 종합평가 결과(’16.12.6) 이상없음

- 부실공사 척결을 위한 정신적인 의식계획이 전반적으로 시공현장에 확인된 상황에서 감리단, 시공사의 부단한 점검과 지도를 통해 양질시공이 되도록 최선을 다하였음

▸ 한국전기안전공사 사용전검사(’16.11.25) 합격

□ 향후계획

○ 물품검사(수) 조치 및 현장 근무자 태양광 유지관리 교육 실시

붙임 : 1. 청운복지회관 건물 태양광 제작 구매 납품도서 1부

2. 태양광 설치 현장사진 1부.   끝.

태양광 설치현장 사진