학교 아리수음수대 수질검사 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	03/19 서경만

학교 아리수음수대에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.    03.    18.

보고자   주무관  정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 학교 아리수음수대 수질검사

□ 출 장 일 : 2014. 03.18.(화)

□ 출 장 자 : 수질팀2명(정지진,신찬식) 기간제근로자(김선희,이정애)

□ 출장내용 : 현장 수질검사 실시 및 수질검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)		검사수량	검사결과			비 고
					적합	고장	창고보관
1	청운중학교	5개항목	9대		6	3	0	고장3개
2	경기상업고등학교	5개항목	14대		12	0	0	2대반납
3	서울맹학교	5개항목	18대		18	0	0

□ 보고자 의견

- 상기 음수대 수질검사 결과 및 미검사내역(고장및반납음수대)을 해당 학교 및 관련기관에 통보하고자 함.

붙임 : 수질검사 내역서 1부.  끝.