	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 겨울철 가스안전 합동점검 결과 보고

1. 예방과-19933(2016.11.8.)호 「2016년도 겨울철 가스안전 합동점검 계획 보고」와 관련입니다.

2. 위와 관련, 겨울철 가스시설의 손상 및 사고를 방지하기 위해  유관기관과 합동으로 안전점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기간: 2016. 11. 17 ~ 11. 29

나. 대상: 가스판매시설 4개소(LPG판매소 3, CNG충전소 1),

LPG용기운반차량 9대, 도시가스공급시설(정압기) 46개소 중 31개소

다. 점검방법: 소방서, 중구청, 한국가스안전공사, 도시가스사 합동점검

라. 점검결과: 방폭등 미점동 3개소(조치완료)

붙임: 안전점검표(스캔본) 각1부.  끝.

담당자	박종삼		위험물안전팀장	이종태		예방과장	12/09 정진항
협조자
시행	예방과-22160	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-1119	/전송	02-2238-1803	/	keke32@seoul.go.kr	/	부분공개(3,6)