문서번호	시설관리과-34668
결재일자	2016.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	동부수도사업소장
유광창		최명익	12/09 代이만기
협 조	행정지원과장			이만기
	요금과장			한희균
	현장민원과장			정남기
	급수운영과장			代배성호
	시설관리팀장			최재영

2016년 하반기

음수대 유지관리 및 관리실태 점검계획

2016. 12.

동부수도사업소

2016년 하반기

음수대 유지관리 및 관리실태 점검계획

관내에 설치된 아리수 음수대에 대하여 점검담당자를 지정하여 관리실태 및 고장, 철거 음수대를 점검하여 음수대 관리 및 안전한 아리수를 쉽게 마실 수 있는 음용환경을 제공함으로서 음용률 향상에 기여코자 함.

Ⅰ		현 황

□ 추진근거

○ 본부 급수설비과-2923호(‘14.05.12) : 아리수 음수대 유지관리 개선계획 통보

○ 조례개정(‘15.7.30)에 따라 기존 학교외에 특수학교, 각종학교,  학력인정 평생교육시설 등 감면대상 추가 시행(’15.8월 납기분부터)

□ 음수대 설치현황(2006년 ~ 현재까지)

○ 기관별 설치 수량

구 분	계	학 교	유치원	공공기관	샘 터	비 고
기 관	244	158	12	59	15
음수대	2,849	2,634	27	159	29

Ⅱ		유 지 관 리

□ 음수대 조사기간 : 2016.12.12. ~ 12.27

□ 학교음수대 관리실태 점검

○ 관리상태 점검 요령

- 겨울철 음수대 열선 가동여부 : 동결, 동파방지 홍보

- 음수대 관리자 지정여부

- 관리자 표시판 음수대 부착(매뉴얼 지정 양식) 여부

- 음수대 자체관리 또는 업체와 유지관리 계약체결 여부

- 자체 정기 점검계획에 의거 점검일지 등 작성여부

- 음수대를 매일 청소(청소 용역업체 활용 등)하는지 여부

- 음수대 고장등을 수리하지 않고 방치하는지 여부

- 음수대를 특별한 사유없이 무단철거하였는지 여부

→ 고장 음수대를 수리하지 않고 철거하여 창고에 방치 등

- 음수대가 제 기능을 유지하는지 여부

- 음수대 철거후 정수기를 사용하는 학교에 대하여는 원상복구 요구

(요금 감면 문제)

○ 고장․철거음수대 조사 방법

- 대상 : 음수대가 설치된 학교

- 고장 원인 파악 : 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류

※ 경미한 고장 – 육안으로 확인할 수 있는 고장(파우셋, 버블러,

버튼 고장 등)

※ 중대한 고장 – 음수대 기능에 중요한 부품(콤프레샤, 냉각기등)

고장

- 철거 음수대 : 철거사유, 사용가능 여부, 보관장소, 사용계획,

음용장소 필요여부

○ 학교의 상수도요금 감면 대상 여부 조사【급수설비과-2903(2014.5.9.)】

① 정수기 설치 여부

② 음수대 관리자를 지정하여 관리하는지 여부

※ 관리 매뉴얼에 있는 관리자 지정 부착 양식에 따라 음수대에

부착하였는지 여부

③ 음수대를 자체관리 또는 업체와 유지관리 계약 체결 관리 여부

※ 자체 관리 : 자체 정기 점검 일정에 의한 점검일지등 작성여부

※ 전담 관리업체 지정 관리 : 계약서 확인

④  음수대 청소 상태 불량에 대하여 1회에 한하여 시정토록 조치하고,

연속해서 2회 이상 지적 시 감면 제외

⑤ 음수대 고장 등을 수리하지 않고 3개월 이상 방치 여부

⑥ 음수대를 특별한 사유(리모델링, 교실 변경 공사 등)로 사업소와 사전 협의

하여 일시적으로 철거한 경우는 제외(당, 허용기간은 6개월 이내)

※ 위 사항 중 하나 이상이 지적될 경우 수도요금 감면 대상에서 제외

□ 학교 음수대 현행화 자료작성

○ 작성부서 : 급수운영과(성동구, 광진구), 시설관리과(동대문구, 중랑구)

○ 음수대 현행화 자료 작성

- 2016. 12월에 조사된 1차자료 및 최종 수질검사자료를 제출받아

작성하고 현장 실사하여 확정(학교 및 기관에서 자체적으로 설치한

음수대, 철거된 음수대 등)

- 현행화 자료상의 기 철거된 음수대는 수질검사, 분기별 관리실태 점검

대상에서 제외하고, 학교 음수대 수도요금 감면 제외 대상에 포함하여

별도 관리

Ⅱ		행 정 사 항

○ 점검 결과는 각 점검자별로 부서장 결재를 득하여 12.27일까지 붙임 양식에 의거 성동구, 광진구는 급수운영과, 동대문구, 중랑구는 시설관리과로 제출

- 급수운영과에서는 성동구, 광진구 점검결과를 2016. 12. 30일까지     시설관리과로 제출

○ 급수운영과와 시설관리과는 제출받은 지적사항을 학교 및 음수대관리기관으로 하여금 정비토록 조치하고, 음수대 현행화자료는 행정지원과(수질팀)로 이첩하여 관리토록 하고, 학교음수대 점검내용에 대하여는 상수도요금 감면대상 선정시 활용토록 요금과로 통보

○ 시설관리과는 점검결과를 본부 급수설비과에 보고

붙 임 : 1. 학교별 점검담당자 지정 1부.

2. 음수대 관리카드 작성 양식 1부.

3. 음수대 관리점검 복명서 작성 양식 1부. 끝.