투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	설비부장
(경유)
제목	탄천복개공원화(4단계)공사 용수공급시설 제외 관련 협조요청

1. 탄천 감16-318(2016.12.1.)호 및 물재생시설과-5763(2015.12.30.)호와 관련입니다.

2. 탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 조경용수 공급용 용수공급시설을 신설하여 조경용수를 공급토록 하였으나, 주관부서인 물재생시설과에서 탄천물재생센터 총인처리시설로 대체토록 지시되어 용수공급시설을 설치하지 않고, 총인처리시설에서 조경용수를 공급코자 협조요청 하오니 조경용수 공급용 펌프를 설계에 반영하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 용수공급시설 삭제 및 조경용수 공급용 펌프 검토보고 1부.

2. 용수공급시설 삭제 및 조경용수 공급용 펌프 실정보고 1부.   끝.

	방재시설부장
주무관	송민영		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	12/09 임춘근
협조자
시행	방재시설부-19533	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8762	/전송	02-3708-8756	/	songmy01@seoul.go.kr	/	대시민공개