	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 기간 연장 요청건 심의회 개최 계획(래미안미아1차아파트)

1. 관련근거

가. 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제13조 『조치명령 기간연장』

나. 2016년 소방재난업무가이드 예방행정편 7.소방특별조사 운영의 내실화

다. 예방과-14386(2016.12.5.)호 『조치명령서 (미아래미안1차아파트)』

라. 예방과-14636(2016.12.8.)호 『조치명령 등의 연기 신청서 (래미안미아1차아파트)』

2. 위와 관련 조치명령대상인 래미안미아1차아파트에 대한 조치명령보완기간 연장여부 심의위원회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

가. 요청대상

대 상	주 소	완료기간	연기신청기간
래미안 미아1차 아파트	삼양로 256 (미아동 797)	2016.12.14	2016.12.31까지

○ 연장사유

- R형 수신기 및 방송앰프 수리비 과다로 인한 공사비 과다로

입자주대표회 심의 필요 등

나. 심의회 개최 일정

○ 일   시 : 2016. 12. 12.(월) 10:00

○ 장   소 : 예방과장실

○ 위원회구성 : 6명 (위원 5명, 간사 1명)

- 위원장 : 예방과장

- 위  원 : 예방팀장, 위험물안전팀장, 소방특별조사요원 2

- 간  사 : 검사지도팀장

○ 심의안건 : 시정보완명령 기간연장 요청 사유에 대한 타당성 및 적합성

○ 심의방법 : 위원 과반수 참석 및 참석위원 과반수 찬성 의결

※ 심의회 개최 통보는 공문 공람 및 유선 알림

붙임  1. 조치명령등의 연장 신청서(래미안미아1차아파트) 1부

2. 심의 위원회 의결서 1부.

3. 조치명령서(래미안미아1차아파트) 1부.

4. 보충 서류 1부.(별첨)  끝.

담당자	전태민		검사지도팀장	代박충근		예방과장	고숭		소방서장	12/09 代조성복
협조자
시행	예방과-14676	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 (번동, 강북소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0191	/전송	02-6946-0183	/	beechun23@seoul.go.kr	/	대시민공개