예 비 준 공 검 사 조 서

문서번호	생산관리과-17228
결재일자	2016.12.9.

결재	주무관		생산관리과장		생산부장
		신왕근		한희선		12/09 구자훈

공 사 명			뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계) 〔1차분〕
계 약 자			청미건설(주)				준공예정일				2016. 12. 31
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서	본 공사		농축조(D35) 구간 기존 구조물 조속 철거 요망								12월 12일 철거 완료 추진
	부대공사		농축조(D31) 구간 토공 마무리 조속 실시								12월 05일 토공 마무리 완료
관리부서 (외부전문가)			- 농축조(D31) 구간 구조물 벽체 콘부분 누수 보수·보강 조치 필요 - 잔여공사 준공에 차질 없도록 공정관리 철저								- 12월 6일 보수·보강 완료 - 잔여분 12월 말까지 완료 추진
감 리 원			- 준공전 설계변경 필요								- 잔여분 12월 중순까지 설계변경 추진
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2016년 12월 09일
검사자		생산관리		과		시설 7급				성명		신 왕 근		이상록
검사자		기전설비		과		기계 8급				성명		이 상 록
상수도사업본부(분임)재무관 귀하