수질검사출장보고서(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	03/19 장성만

	명에 의하여 송파지역 수질민원.공공청사.관말수계지점 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 19
보고자 : 지방화공운영주사보 성명 : 김 명 주 지방환경서기 성명 : 강 혜 성 지방공업주사 성명 : 이 우 재

강동수도사업소장    귀하

□ 수질검사(채수)일 : 2014.03.18.(화)

□ 수질검사 내용

검사구분	검사지점	검사대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
민원신청	###############	1	1				적수
공공청사	가락2동 주민센터 외 2개청사	3	3
관말수계지점	아산병원 전화예약실 외1개지점	2	2				무인배수지포함

□ 보고자 의견

○ 송파구 #####################옥내급수관 노후에의한 녹물출수 수질민원           현장방문 수질검사결과 기준에 적합하였으며 수돗물 안전성 및 옥내배관 교체공사            안내함.

○ 송파지역 ‘14년 1/4 분기 공공청사 아리수음수대 (대상:30개기관 95개소) 중대로 20길 가락2동 주민센터 외 2개청사 3개소 수질검사결과 적합하였으며. 금주 관말수계지역(무인  배수지 포함) 수질검사결과 기준에 적합함.

첨부 : 수질검사결과 1부.  끝