출 장 결 과 보 고 서

주무관		기전팀장	시설관리과장		결재
이정선		문용욱	12/12 이병운
협 조

	명에 의하여 2016. 12. 11. 기전시설물 순찰 및 점검과 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 공업7 성명 : 이 정 선, 장 재 섭

보 고 내 용
일 시	2016. 12. 11(일) 14:00 ~ 18:00
건 명	이정선,장재섭 출장결과보고서(2016.12.11)
내용	○ 개봉배수지 통신이상 경보 개봉배수지, 개봉가압장 모뎀 및 PLC 리셋 후 정상동작 확인
비 고

→