함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	성북구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	길음3구역 주택재건축 정비사업관련 도로점용허가 신청에 따른 업무협의 회신

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 건설관리과-19233호(‘16.11.22)와 관련하여 『길음3구역 주택재건축정비사업 관련  도로점용허가(소일네일링) 신청 업무협의』에 대하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 신청지 주변 도로에 상수도관이 첨부 도면과 같이 매설되어 있으니 참고하시기 바라며, 공사 시행 전 인력 확인굴착을 통하여 저촉 상수도이 발견될 시에는 별도의 이설 협의 후 공사 시행하시기 바랍니다.

나. 상수도관 안전보호대책 및 이설승인조건을 첨부와 같이 송부하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

따로붙임 : 1) 길음3구역 주변 배관망도 1부.

2) 상수도관 안전보호 대책 1부.

3) 상수도관 이설승인조건  1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	유형근		주무관	한상근		시설관리과장	전결 12/12 이경재
협조자
시행	시설관리과-37769	(		)	접수		(		)
우	04605	서울시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2205	/전송	3146-2239	/	bandyyhk@seoul.go.kr	/	부분공개(6)