내 집 내 점포 앞 눈치우기
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	군용위험물시설 소방검사 계획

1. 관련문서

〇 서울시감사위원회 감사담당관-16872(2016.11.4.)‘마포․광진소방서 감사결과 통보’

〇 市예방과-30058(2016.12.9.)‘군용위험물시설 안전관리 계획 알림’

2. 2016. 5. 19.∼6. 30. 기간중 마포․광진소방서를 대상으로 실시한 종합감사 결과 지적사항에 대한 업무에 만전을 기하고자 다음과 같이 군용위험물시설 소방검사 계획을 보고합니다

가. 기   간 : 2016. 12. 12. ~ 12. 30.

나. 대   상 : 국방부근무지원단 자가취급소 등 15개소(붙임 참조)

계	자가주유취급소	옥내탱크저장소	이동탱크저장소	비고
15	2	12	1

다. 점 검자 : 위험물담당자 등 2명

라. 내   용

- 군용위험물시설 특례규정에 의거 허가․완공된 시설의 관리상태 확인

- 특례규정 이외 위험물 업무 처리실태 파악

- 법규상 위험물취급자격이 있는 안전관리자 선임여부 확인

- 군용위험물시설 관계인에 대한 위험물 안전관리 교육

마. 결과조치

- 검사결과 위법사항 발견 시 입건, 과태료부과, 행정명령 등 적의조치

2. 행정사항

가. 보고기한

- 군용위험물시설 현황 및 소방검사 결과 : 2017.1.13한

- 시정명령 현장확인 결과 및 위험물안전관리자 교체 결과 : 2017.3.17한

나. 군용위험물시설 안전관리 안내문 발송 : 시정명령 발부시 동봉

붙 임  1. 군용위험물시설 현황 1부.

2. 군용위험물시설 안전관리 안내문 1부. 끝.

담당자	권형구		위험물안전팀장	전양구		예방과장	12/12 이은와
협조자
시행	예방과-14288	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-3843	/전송	02-749-1977	/	kwy1213@seoul.go.kr	/	대시민공개