전통시장 소방특별조사 세부조사표[한아름시장(한아름쇼핑센터)]

검사일시 : 2016. 12. 12.(김만영, 이정식)

※광진구청 합동점검(신찬성,조병철)

1. 조사대상

대 상 명	한아름시장(한아름쇼핑센터)			전화번호	465-4035
소 재 지	광진구 능동로13길39	대표자	정도기업	주 용 도	판매시설
건물구조	양식 R/C조 5/1층, 1개동 등 연면적 12,163㎡ 등			소방안전관리자	*** ***************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리업무 적정 수행토록 지도함	피난시설에 장애물 적치 금지토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방계획서에 따른 업무사항 철저 지시토록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당사항 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 작동기능점검 정기적으로 실시함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화기취급 등 화재예방에 관한 사항 준수토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화기취급 등 화재예방에 관한 사항 준수토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 다중이용업소 안전관리토록 지도함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당사항 없음

2. 기본 조사사항 :

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실 시(0)	겨울철 전통시장 합동 소방특별조사
피난시설 등	실 시(0)	겨울철 전통시장 합동 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소화기 비치 및 관리상태 확인 등 - 옥내소화전 및 소방펌프 관리상태 확인 등	교육실시 ****등 4명
피난시설 등	- 피난통로 유지관리 철저토록 지도함 - 관계자에게 피난동선 숙지 및 유사시 대피유도 철저토록 지도함 - 수신기 예비전원 불량(교체요망) - 기계실(펌프실) 피난구유도등 점등불량	조치명령예정

4. 기타 조사사항 / 유관기관합동점검(광진구청 2명)

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 정기 안전점검 실시 여부	실시함
가스 분야	- 정기 안전점검 실시 여부	실시함
기타 분야	특이사항 없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		소방행정과장
	이정식		김만영		노기오		12/12 이승교
협조