문서번호	녹지관리과-5827
결재일자	2016.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장
홍승진	전결 12/12 문경재

양화한강공원 내 음수대 제수변 수리계획

녹지관리과

양화한강공원 내 음수대 제수변 수리계획

양화한강공원 내 누수가 있는 음수대 제수변이 있어 조속히 수리하고자 함

□ 수리대상 음수대 제수변 현황

◯ 위치 : 양화한강공원 해양소년단 앞(관리번호 : 09-204-01)

◯ 위치도 및 현장사진

당산철교

해양소년단

위 치 도	현 장 사 진
양화안내센터
- 위치 : 양화한강공원 해양소년단 앞 (당산철교 인근)	- 현황 : 음수대 제수변 내 누수 발생으로 누수된 물이 인근 도로와 녹지로 유출됨

□ 누수원인 및 수리방안

◯ 누수원인 : 음수대 제수변 내 배관노후로 접합부위 누수발생 추정

◯ 수리방안 : 제수변 측면 굴착 후 배관 접합

□ 보수계획

◯ 보수방법 : 전문업체 의뢰(시공 전문성 필요)

◯ 주요공정 : 굴착, 배관접합, 원상복구 등

◯ 소요예산 : 2,500천원

◯ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강공원 이용시설 보수·정비, 시설비.  끝.