문서번호	물환경연구부-14393
결재일자	2016.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장	서울특별시보건환경연구원장
조수석	윤중섭	전재식	12/12 정권

2016년도 한강(친수활동구간) 조류(藻類)경보제 운영 결과

2016. 12.

물 환 경 연 구 부

[물환경생태팀]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 요  약 -

조류경보제 운영 기간 : 2016. 4. 1주차 ~ 11. 4주차 (34주)

조류경보 발령

❍ ‘16년 조류경보 발령은 없었음

❍ ‘15년 대비 수온은 상승하였지만, 강수량 및 방류량 증가로 체류시간 감소

❍ 친수활동구간 신설 및 지정으로 발령기준이 변경

※ 발령 기준

구 분	예비단계	관심단계	경계단계
남조류 세포수(세포수/ml)	10,000이상	20,000이상	100,000이상

기상조건 및 방류량

○ 평균 기온 및 수온은 ‘15년 대비 0.3 ℃ 및 1.1 ℃ 상승

○ 강우량 : ‘15년 대비 122.1mm 증가(‘15년 719.4mm → ‘16년 841.5mm)

○ 방류량 : ‘15년 대비 2배 증가(‘15년 186 ㎥/s → ‘16년 377 ㎥/s)

수질분석결과

○ 유독남조류 : 0 ~ 16,478 세포수/㎖로 평균 374.1세포수/㎖

○ 클로로필-a : 2.3 ~ 56.6 ㎎/㎥ 로 평균 19.0 ㎎/㎥

○ T-N : 1.8 ~ 8.4 ㎎/L로 평균 농도 3.5 ㎎/L

○ T-P : 0.013 ~ 0.185 ㎎/L로 평균 농도 0.068 ㎎/L

2016년도 한강(친수활동구간) 조류(藻類)경보제 운영 결과

조류대발생 및 유독남조류 독성피해를 최소화하고자 한강 친수활동구간에 대해 조류경보제를 운영하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		조류경보제 개요

시행 목적

○ 조류의 다량발생에 따른 피해 최소화 및 안전한 수자원 확보

○ 안전한 친수공간 유지

법적 근거

○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제21조 및 시행령 제28조(수질오염경보)

○ 발령 기준

구 분	예비단계	관심단계	경계단계
남조류 세포수(세포수/ml)	10,000이상	20,000이상	100,000이상

- 발령 : 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 기준에 해당될 때

- 해제 : 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 기준에 미달할 때

※ 시 자체적으로 예비단계 추가

Ⅱ		운영 개요

개요

○ 운영 부서 : 물환경연구부(물환경생태팀)

○ 운영 기간 : 2015. 4. 1주차 ~ 11. 4주차 (34주)

※ 1 구간 : 매주 실시

※ KS X ISO 8601에 따라 조류경보제 운영 주별 차수를 결정

○ 측정지점 및 항목

- 측정 지점 : 친수활동구간, 5지점 (서울시 보건환경연구원)

구 분	구 간	조류측정지점
조류경보제 측정지점	친수활동구간 (잠실 수중보 하류)	성수대교, 한남대교 한강대교, 마포대교 성산대교

※ 1 구간 : 서울물연구원(4지점)

구 분	구 간	조류측정지점
조류경보제 측정지점	상수원구간 (잠실 수중보 상류)	미사대교, 강동대교 광진교, 잠실철교

- 측정 주기 : 주 1회 이상 (발령단계별 측정주기 변경)

- 채수 수심 : 표층수

- 측정 항목 : 남조류수, 수온, pH, DO, T-N, T-P, 클로로필-a, 탁도, 투명도

- 경보 발령시 : 조류독소, 냄새물질 추가 분석

서울시 조류경보제 운영체계

- 서울물연구원

- 보건환경연구원

※ 남조류 세포수

시료분석

- 물순환정책관

※ 경보단계별 발령

관계기관 전파

발령 및 해제

- 한강사업본부

- 상수도사업본부

- 자치구

※단계별대응요령에

따라 조치

대책 시행

Ⅲ		운 영 결 과

조류 경보 발령 현황

❍ ‘16년 조류경보 발령은 없었음

※ 2000년 이후 조류경보 발령현황 : 총 6회

발령일자	발령구간		발령단계	비고
'00.07.18∼07.22	강동대교~행주대교 (전구간)	상,하류	조류주의보	5일간
'01.09.26∼10.27	강동대교~잠실대교 (1구간)	상류	조류주의보	32일간
'06.10.11∼11.10	강동대교~잠실대교 (1구간)	상류	조류주의보	31일간
'06.11.02∼11.10	잠실대교~행주대교 (2∼4구간)	하류	조류주의보	9일간 (구간확대)
'08.07.15∼07.25	강동대교∼잠실대교 (1구간)	상류	조류주의보	11일간
'12.08.09-08.23	강동대교-잠실대교 (1구간)	상류	조류주의보	15일간
'14.08.05∼08.29	강동대교-잠실대교 (1구간)	상류	조류주의보	25일간
'14.8.12∼08.29	잠실대교~행주대교 (2∼4구간)	하류	조류주의보	18일간 (구간확대)
‘15.06.30~07.31	잠실대교~행주대교 (2∼4구간)	하류	조류경보	32일간
‘15.07.09~07.31	강동대교-잠실대교 (1구간)	상류	조류주의보	23일간 (구간확대)
‘15.08.18~10.20	강동대교-잠실대교 (1구간)	상류	조류경보	64일간
‘15.08.18~11.04	잠실대교~행주대교 (2∼4구간)	하류	조류경보	79일간

수질분석

❍ 총 시료채수 및 분석 : 34 주에 걸쳐 총 170 건 분석

Ⅳ		수질분석결과

기상현황

❍ 평균기온 (4월 ~ 11월), 【기상청 측정자료】

- ’13년 이후 매년 증가하는 추세

2013년	0.6℃	2014년	0.1℃	2015년	0.3℃	2016년
18.7 ℃		19.3 ℃		19.4 ℃		19.7 ℃

(단위 : ℃)

구 분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	기간 평균
기온	14.1	19.6	23.6	26.2	28	23.1	16.1	6.8	19.7

❍ 일조시간 (4월 ~ 11월), 【기상청 측정자료】

- ‘13년에서 ‘15년까지 증가하였지만, ‘16년에 감소하였음

2013년	50.6hr	2014년	84.7hr	2015년	-72.0hr	2016년
1623.1 hr		1673.7 hr		1758.4 hr		1686.4 hr

(단위: hr)

구 분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	총 시간
일조시간	219.5	280.1	229.7	160.4	236.1	191.6	195.7	173.3	1686.4

❍ 한강 평균수온 (4월 ~ 11월), 【선유측정소 측정자료】

- ’13년 이후 매년 증가하는 추세

2013년	1.2℃	2014년	0.7℃	2015년	1.1℃	2016년
19.3℃		20.5 ℃		21.2 ℃		22.3 ℃

(단위 : ℃)

구 분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	기간 평균
수온	16.9	22.0	27.4	25.3	29.0	25.0	20.2	12.3	22.3

❍ 강우량 및 강우일수 (4월 ~ 11월), 【기상청 측정자료】

- ‘13년에서 ‘15년까지 감소하였지만, ‘16년에 122.1mm 증가하였음

2013년	-501.6mm -47일	2014년	-35.2mm 2일	2015년	122.1mm 5일	2016년
1,256.2mm		754.6mm		719.4mm		841.5mm
122일		75일		77일		82일

(단위 : mm, 일)

구 분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	총강우
강우량	76.8	160.5	54.4	358.2	67.1	33	74.8	16.7	841.5 (82일)
강우일수	10	9	8	17	11	7	9	11

❍ 팔당댐 방류량 (4월 ~ 11월), 【참조: WAMIS 측정자료】

- ‘13년에서 ‘15년까지 감소하였지만, ‘16년에 증가하였음

2013년	-525㎥/s	2014년	-62㎥/s	2015년	191㎥/s	2016년
773 ㎥/s		248 ㎥/s		186 ㎥/s		377 ㎥/s

(단위 : ㎥/s)

구 분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	기간 평균
방류량	317	375	226	1377	253	174	156	138	377

수질분석결과

❍ 유독남조류

- 분석결과는 0 ~ 16,478 세포수/㎖로 평균 374.1세포수/㎖

- ‘15년 대비 약 7.7%로 감소함

(단위 : cells/㎖)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	비 고
평 균	2.7	167.1	4842.7	374.1	친수활동구간 평균

※ 발령기준 : 남조류 세포수 20,000이상(관심), 200,000이상(경계)

- 지점별 평균농도는 성산대교에서 832.4 세포수/㎖로 높은 농도를 보임

- 최대 농도는 8월 3주차 성산대교에서 16,478 세포수/㎖

(단위 : cells/㎖)

구 분	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교	평균
평 균	99.5	163.5	319.9	455.3	832.4	374.1
최 대	866	1170	2850	2550	16478	-
최 소	0	0	0	0	0	-

❍ 클로로필-a

- 분석결과는 2.3 ~ 56.6 ㎎/㎥ 로 평균 농도 19.0 ㎎/㎥

- 지점별 평균농도는 성산대교에서 22.6 ㎎/㎥로 높은 농도를 보임

- 최대 농도는 5월 31일 한강대교에서 56.6 ㎎/㎥

(단위 : ㎎/㎥)

구 분	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교	평균
평 균	17.1	16.2	19.4	19.8	22.6	19.0
최 대	45.3	46.7	56.6	49.9	50.9	-
최 소	4.3	2.3	2.5	3.3	4.4	-

❍ T-N

- 분석결과는 1.8 ~ 8.4 ㎎/L로 평균 농도 3.5 ㎎/L

- 지점별 평균농도는 한남대교에서 4.3 ㎎/L로 높은 농도를 보임

- 최대 농도는 11월 7일 한남대교에서 8.4 ㎎/L

(단위 : ㎎/L)

구 분	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교	평균
평 균	2.8	4.3	3.5	3.4	3.5	3.5
최 대	5.1	8.4	6.0	6.0	6.2	-
최 소	1.8	2.4	1.8	2.0	1.8	-

❍ T-P

- 분석결과는 0.013 ~ 0.185 ㎎/L로 평균 농도 0.068 ㎎/L

- 지점별 평균농도는 한남대교와 성산대교에서 0.080 ㎎/L로 높은 농도를 보임

- 최대 농도는 8월 17일 한남대교에서 0.185 ㎎/L

(단위 : ㎎/L)

구 분	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교	평균
평 균	0.040	0.080	0.070	0.070	0.080	0.068
최 대	0.108	0.185	0.175	0.117	0.157	-
최 소	0.013	0.026	0.030	0.031	0.037	-

Ⅴ		종 합 의 견

‘16년 조류경보 발령은 없었음

❍ 조류경보제 운영 기간 : 2016. 4. 1주차 ~ 11. 4주차 (34주)

❍ ‘15년 대비 수온은 상승하였지만, 강수량 및 방류량 증가로 체류시간 감소

❍ 친수활동구간신설 및 지정으로 조류경보 기준도 변경

구 분	예비단계	관심단계	경계단계
남조류 세포수(세포수/ml)	10,000이상	20,000이상	100,000이상

수질분석결과

❍ 유독남조류 : 0 ~ 16,478 세포수/㎖로 평균 374.1세포수/㎖

❍ ‘15년 대비 약 7.7%로 감소함

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	비 고
평 균	2.7	167.1	4842.7	374.1	친수활동구간 평균 (단위 : cells/㎖)

남조류 분석결과(채수날짜별)                                                   (단위 : cells/㎖)

채수날짜	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
2016-04-04	0	0	0	0	0
2016-04-11	0	0	0	0	0
2016-04-18	0	0	0	0	0
2016-04-25	0	0	0	0	0
2016-05-02	0	0	0	0	0
2016-05-09	0	0	0	0	0
2016-05-16	0	0	0	0	0
2016-05-23	53	0	320	0	0
2016-05-31	0	0	0	88	74
2016-06-07	0	0	470	865	525
2016-06-13	0	0	8	0	0
2016-06-20	647	523	654	143	633
2016-06-27	232	307	892	976	543
2016-07-04	43	0	8	308	48
2016-07-11	250	360	75	230	0
2016-07-18	0	0	52	0	0
2016-07-25	50	107	0	80	75
2016-08-01	90	567	70	103	584
2016-08-08	152	0	17	130	572
2016-08-17	91	242	1701	2255	16478
2016-08-22	80	256	321	1482	1617
2016-08-29	0	0	145	850	110
2016-09-05	195	270	1130	1040	350
2016-09-12	114	1170	550	2550	1302
2016-09-19	265	283	93	1374	1479
2016-09-26	866	456	273	1484	1712
2016-10-04	0	79	370	239	123
2016-10-10	140	929	140	145	685
2016-10-18	0	0	2850	350	230
2016-10-24	4	10	235	285	55
2016-10-31	27	0	501	455	550
2016-11-07	85	0	0	0	210
2016-11-14	0	0	0	47	347
2016-11-21	0	0	0	0	0

클로로필-a 분석결과(채수날짜별)                                                (단위 : ㎎/㎥)

채수날짜	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
2016-04-04	26.4	19.1	45.0	44.1	47.3
2016-04-11	20.9	14.2	17.8	16.3	17.9
2016-04-18	21.8	19.9	21.5	18.9	16.3
2016-04-25	29.3	27.4	32.3	30.8	42.4
2016-05-02	22.8	20.6	24.6	21.5	27.6
2016-05-09	29.8	25.5	28.8	26.9	28.4
2016-05-16	25.0	22.9	28.6	38.1	38.0
2016-05-23	23.1	27.7	24.6	39.5	50.9
2016-05-31	45.3	46.7	56.6	49.9	46.4
2016-06-07	19.7	23.3	12.5	16.7	11.4
2016-06-13	26.8	23.5	7.2	9.0	11.3
2016-06-20	9.5	19.0	40.1	31.4	48.4
2016-06-27	25.7	21.1	26.9	26.0	37.0
2016-07-04	10.2	9.2	8.7	8.4	6.9
2016-07-11	8.2	7.4	10.2	9.8	9.6
2016-07-18	13.2	12.4	12.4	12.6	11.3
2016-07-25	24.8	26.0	19.2	21.5	24.1
2016-08-01	23.8	18.2	23.2	20.5	33.5
2016-08-08	13.6	12.8	19.6	19.3	34.2
2016-08-17	5.4	4.9	6.6	10.8	20.7
2016-08-22	13.9	17.9	22.5	19.7	18.0
2016-08-29	9.4	7.9	16.3	17.5	24.8
2016-09-05	17.6	13.4	18.8	20.0	21.2
2016-09-12	26.6	31.6	35.2	33.2	30.2
2016-09-19	12.7	17.0	18.4	14.1	20.8
2016-09-26	12.3	17.3	13.8	19.5	15.7
2016-10-04	20.7	15.0	17.1	9.7	8.5
2016-10-10	8.3	6.7	9.1	24.6	24.3
2016-10-18	6.4	5.5	14.2	14.6	8.7
2016-10-24	5.9	3.1	3.4	4.0	8.0
2016-10-31	7.5	5.8	10.4	9.1	5.2
2016-11-07	6.3	4.3	6.4	7.0	8.5
2016-11-14	5.0	2.3	2.5	3.9	5.9
2016-11-21	4.3	2.7	3.4	3.3	4.4

T-N 분석결과(채수날짜별)                                            (단위 : ㎎/L)

채수날짜	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
2016-04-04	3.2	7.4	4.8	4.3	4.8
2016-04-11	3.0	4.6	4.8	4.4	4.2
2016-04-18	2.4	3.3	3.0	3.1	4.0
2016-04-25	2.4	3.8	2.7	2.9	2.9
2016-05-02	2.7	4.1	2.8	2.9	2.9
2016-05-09	2.6	2.8	2.6	2.8	2.7
2016-05-16	2.6	3.8	4.2	3.1	3.1
2016-05-23	2.2	3.4	2.4	2.4	2.9
2016-05-31	2.4	2.7	2.7	2.6	2.4
2016-06-07	2.2	3.3	3.2	3.0	3.1
2016-06-13	2.8	4.6	3.2	2.9	2.8
2016-06-20	2.1	3.0	2.6	2.9	2.6
2016-06-27	2.5	4.4	3.1	2.9	2.9
2016-07-04	1.8	2.4	1.8	2.0	1.8
2016-07-11	2.3	2.8	2.7	2.5	2.7
2016-07-18	2.3	2.8	2.7	2.6	2.7
2016-07-25	2.3	2.7	2.7	2.7	2.8
2016-08-01	2.2	3.1	2.5	2.8	2.6
2016-08-08	2.1	5.3	2.9	2.8	5.0
2016-08-17	3.3	3.2	3.4	3.3	3.2
2016-08-22	4.1	3.7	3.5	3.2	3.2
2016-08-29	2.5	4.5	2.9	3.3	3.2
2016-09-05	2.9	3.6	2.9	2.9	3.3
2016-09-12	2.4	4.5	3.6	3.4	3.4
2016-09-19	5.1	4.0	3.8	3.8	3.8
2016-09-26	3.0	4.5	4.9	4.5	4.0
2016-10-04	2.9	4.6	3.1	3.2	4.5
2016-10-10	2.7	4.4	4.2	4.2	3.4
2016-10-18	2.9	5.4	4.7	4.4	4.1
2016-10-24	3.2	5.6	4.9	4.5	4.5
2016-10-31	3.0	5.3	3.6	3.6	4.5
2016-11-07	3.9	8.4	5.3	5.4	4.6
2016-11-14	4.0	6.7	6.0	5.3	5.3
2016-11-21	3.3	6.7	5.8	6.0	6.2

T-P 분석결과(채수날짜별)                                             (단위 : ㎎/L)

채수날짜	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
2016-04-04	0.039	0.088	0.054	0.051	0.043
2016-04-11	0.035	0.066	0.073	0.083	0.059
2016-04-18	0.034	0.076	0.071	0.085	0.129
2016-04-25	0.030	0.058	0.048	0.031	0.037
2016-05-02	0.046	0.084	0.058	0.050	0.059
2016-05-09	0.053	0.066	0.064	0.079	0.068
2016-05-16	0.108	0.171	0.175	0.095	0.093
2016-05-23	0.042	0.074	0.046	0.055	0.066
2016-05-31	0.069	0.082	0.076	0.089	0.098
2016-06-07	0.031	0.064	0.089	0.079	0.094
2016-06-13	0.050	0.121	0.080	0.079	0.082
2016-06-20	0.031	0.051	0.082	0.080	0.091
2016-06-27	0.024	0.049	0.066	0.068	0.078
2016-07-04	0.028	0.056	0.046	0.056	0.055
2016-07-11	0.036	0.052	0.048	0.043	0.157
2016-07-18	0.041	0.052	0.049	0.049	0.055
2016-07-25	0.018	0.026	0.030	0.035	0.041
2016-08-01	0.037	0.073	0.054	0.073	0.070
2016-08-08	0.036	0.101	0.072	0.067	0.148
2016-08-17	0.071	0.185	0.091	0.117	0.125
2016-08-22	0.059	0.066	0.086	0.083	0.092
2016-08-29	0.039	0.110	0.099	0.108	0.075
2016-09-05	0.052	0.064	0.074	0.077	0.094
2016-09-12	0.020	0.036	0.039	0.053	0.052
2016-09-19	0.060	0.066	0.066	0.079	0.077
2016-09-26	0.013	0.043	0.048	0.045	0.063
2016-10-04	0.042	0.119	0.079	0.058	0.091
2016-10-10	0.017	0.065	0.071	0.067	0.068
2016-10-18	0.051	0.097	0.077	0.071	0.074
2016-10-24	0.053	0.110	0.108	0.100	0.103
2016-10-31	0.023	0.075	0.056	0.064	0.088
2016-11-07	0.025	0.110	0.058	0.061	0.051
2016-11-14	0.036	0.091	0.079	0.067	0.063
2016-11-21	0.027	0.073	0.061	0.071	0.071